## Slide 1
CONTRATTO DI SERVIZIO ILLUMINAZIONE PUBBLICA
RELAZIONE II SEMESTRE 2018
(ex art. 12, comma 4, Regolamento di disciplina dei controlli interni)
<number>
COMUNE
di BRESCIA
Notes: <number>

## Slide 2
Premessa
Oggetto
Dati sul servizio
- Allegati
Illuminazione pubblica
<number>

## Slide 3
Il contratto per il servizio di pubblica illuminazione è stato affidato alla società A2A Reti Elettriche S.p.A. e consiste nelle attività di : Gestione e Manutenzione Ordinaria, Manutenzione Straordinaria ed Attività Evolutiva.
Il servizio di illuminazione del territorio cittadino è a beneficio dell'intera collettività che abita e frequenta la città di Brescia. Non è pertanto stata adottata una specifica carta dei servizi, e si è deciso di non misurare il grado di soddisfazione del cliente. E’ stato strutturato il sistema di raccolta reclami di guasti / malfunzionamenti, con segnalazioni per i relativi interventi attraverso la compilazione del modulo sul sito web di A2A.
La Gestione e Manutenzione Ordinaria e Straordinaria avvengono con interventi programmati e su chiamata(1).
L'attività evolutiva è specifica del contratto e segue la pianificazione allegata alla relazione semestrale che rappresenta lo strumento di controllo.
Gli impianti della P.I. sono di proprietà dell'A2A.
La definizione degli SLA è effettuata sia in base al dettato contrattuale che alla prassi.
Le riunioni periodiche non sono state effettuate in questo semestre, ma programmate in linea con lo schema del gruppo di lavoro.
Deve esser definito anche il flusso di accesso alle informazioni anche attraverso specifiche modalità
(1) L'attivazione della chiamata avviene tramite call center al n°800 933 301 gestito da A2A
Premessa
Illuminazione pubblica
<number>
Notes: <number>

## Slide 4
Premessa
Oggetto
Dati sul servizio
- Allegati
Illuminazione pubblica
<number>

## Slide 5
<number>
ATTIVITA’ | DESCRIZIONE | INTERVENTO | NOTE
 |  | programmato / chiamata | 
Ordinaria | - Gestione illum.ne pubblica | X X | rapp. punto luce x abitante = 1/5 per A2A a BS e BG rapp. punto luce x abitante = 1/20 per Roma e Cremona rapporto punto luce x abitante = 1/10 per Torino e Genova
 | - Fornitura energia elettrica | - - | 
Manutenzione ordinaria | - Linee | X | Guasti/furti/topi/minimi per cavi obsoleti)
 | - Sostegni | X - | verifica meccanica ed elettrica (1.000 pali/anno)
 | - Centri luminosi | X X | 
 | - Gruppi di comando | X - | 
 | - Regolatori di flusso | X - | 
Manutenzione straordinaria | - Sostegni | X X | (sostegni circa 200/anno). Danneggiamenti, atti di vandalismo.
 | - Centri luminosi | - X | Obsolescenza/guasto
 | Gruppi di comando | - X | Obsolescenza/guasto
 | - Regolatori di flusso | - X | Obsolescenza/guasto
 | - Pozzetti e chiusini | - X | Cedimento strutturale/insonorizzazione
Evolutiva | - Sostituzione punti luce in LED | X - | 99% (Restano le installazioni monumentali del Castello e Piazza Vittoria)
 | - Verniciatura sostegni | X - | completata
 | - Nuovi punti luce | X - | interventi eseguiti da vari Settori (Strade, Verde, Urbanistica, Piani di Zona, Mobilità …... )
Notes: <number>

## Slide 6
<number>
STRUTTURA ILLUMINANTE | MEDIA | NOTE
n° corpi luce | 43.482 | aggiornamento trimestrale - allegato c)
 | (in 1 anno) | 
n° ore di accensione gg. |  | Accensione e spegnimento sono effettuati in corrispondenza del tramonto e alba coma da tabella astronomica allegata. Il sistema è dotato di fotocellula – allegato d)
 | 11 ore e 14 min (11,23) | 
Regolazione Intensità di illuminazione | Sono disponibili e da analizzare | L'intensità luminosa è variabile in funzione della posizione geografica dell'impianto e dell'orario di accensione (maggiore intensità all’accensione e allo spegnimento).
n° ore di accensione annuo punto luce | circa 4.100 | Il dato medio è reale dell'anno 2013 ottenuto dal crepuscolare del sistema di telecontrollo (del 95%) della P.I. MAESTRO _ da contratto è variabile 4.000/4.150
n° ore di accensione totale | 175 milioni. | 
consumo di energia elettrica [ kw ] | 3.854.204 KWh (30.06.2018) 89 KWh/ punto luce medio semestrale | 89 KWh corrispondono a circa 21,73 W
Notes: <number>

## Slide 7
Premessa
Oggetto
Dati sul servizio
- Allegati
Illuminazione pubblica
<number>

## Slide 8
<number>
Dati sul servizio
Breve sintesi iniziale
  SLA (livello del servizio)
  Controllo e pianificazione degli interventi evolutivi
  Reclami: Assenti
  Eventuali dati da enti di controllo
  Dati da conto economico: Assenti
  Fattori evolutivi (affinamento e roll out):
    avere tutti i dati (eliminando tutti gli n.d.)
    verificare la fonte dei dati
    processo dei reclami (verifica provenienza)
    rodaggio dell’indicatore sintetico
Illuminazione pubblica
<number>

## Slide 9
Dati sul servizio (cont.)
SLA (livello del servizio) | Nel periodo monitorato il servizio è stato in generale eseguito come previsto nel contratto. Il gestore opera con competenza a mantenere in efficienza l'impianto della pubblica illuminazione. Al gestore viene richiesta una rendicontazione puntuale associata a verifiche da parte del Settore Strade mediante sopralluoghi mensili a campione. | 
Pianificazione degli interventi evolutivi | Il programma di efficientamento energetico è ultimato, manca l’illuminazione monumentale del Castello e Piazza Vittoria, da concordare con la Soprintendenza BB.AA. il cui monitoraggio è svolto a campione mediante sopralluoghi. I nuovi punti luce sono monitorati mediante interfaccia con altri Settori con trasmissione al Settore Strade dell'atto di affidamento ad A2A. A collaudo il Settore Strade provvede a verificare la relativa realizzazione. | 
Gestione reclami | Sul portale di A2A è attivato un sito per reclami. Non risultano pervenuti reclami inerenti il servizio della pubblica illuminazione. | 
Pubblica Illuminazione
Sintesi dei risultati ottenuti
<number>
-
+
-
+
-
+
4/5
5/5
4/5
4/5
ARGOMENTO | SINTESI | GIUDIZIO
-
+
Notes: <number>
<number>

## Slide 10
SLA (livello del servizio)
I livelli di servizio individuali sono stati divisi in tre gruppi:
- Attività ordinaria.
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati e a chiamata.
- Pianificazione degli interventi evolutivi.
SLA | Standard di qualità | Risultato | Cruscotto
Attività ordinaria | Garantire il livello di illuminazione contrattuale annuo dell'impianto pari a 4.000/4.150 ore | 4.126 ore (2013) | 
Interventi di Manutenzione ordinaria e straordinaria: programmati e a chiamata | Effettuare gli interventi entro i termini contrattuali: - Ripristino punti luce entro 5 gg. - Lavaggio parte ottica apparecchi d'illuminazione: 5 anni - Sostegni, gruppi di comando, reg. di flusso :intervento entro 24 ore | N° interventi. eseg. 335 ---------- 312 | 
Illuminazione pubblica
-
5/5
5/5

## Slide 11
SLA (livello del servizio) (cont.)
Illuminazione pubblica
Pianificazione degli interventi evolutivi | Standard di qualità | Risultato | Cruscotto
Sostituzione punti luce in LED | Rispetto SAL del cronoprogramma | 42.508 (99%) (Restano le installazioni monumentali del Castello e Piazza Vittoria) | 
Verniciatura sostegni in acciaio | Rispetto SAL del cronoprogramma | 22.691 (100%) | 
Nuovi punti luce | Esecuzione del nuovo impianto d’illuminazione nel rispetto del programma di affidamento del Settore di Competenza; li conosciamo a collaudo e rientrano nel computo del canone annuo. | 180 | 
5/5
5/5
5/5

## Slide 12
Premessa
Oggetto
Dati sul servizio
- Allegati
Illuminazione pubblica
<number>

## Slide 13
Premessa
Oggetto
Dati sul servizio
- Allegati
Illuminazione pubblica
<number>

## Slide 14
Processo del monitoraggio (allegato a)
Metodologia dell’analisi (allegato b)
Corpi illuminanti (allegato c)
Allegati
Illuminazione pubblica
<number>
Notes: <number>
<number>

## Slide 15
<number>
Processo del monitoraggio del servizio
 | gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | sett | ott | nov | dic
FASE 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Trasmissione reportistica al Settore Strade (da parte del gestore A2A) | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Trasmissione dati economici relativi al servizio (a partire da gennaio 2015) | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  | 
Trasmissione reportistica al Settore Coordinamento partecipate (da parte del gestore A2A) |  |  | X |  |  |  |  |  | X |  |  | 
FASE 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Trasmissione dati reclami (A regime dal 2015) |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  | X
Allegato a)

## Slide 16
<number>
Processo del monitoraggio del servizio (cont.)
 | 15 gen | 28 feb | mar | 30 apr | mag | giu | 15 lug | ago | 30 sett | 30 ott | 30 nov | dic
FASE 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Riunioni periodiche col gestore |  | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  | 
Condivisione con Settore Coordinamento partecipate |  |  | X (ANALISI SERVIZIO) |  |  |  |  |  |  | X (ANALISI BILANCIO E OBIETTIVI ANNO SUCCESSIVO) |  | 
Presentazione relazione semestrale ex art 12 Regolamento controlli interni |  | X (BOZZA) |  | X (VERSIONE DEFINITIVA) |  |  |  |  | X (BOZZA) |  | X (VERSIONE DEFINITIVA) | 
Allegato a)
<number>

## Slide 17
Allegato b1)
Metodologia dell’analisi - SLA
<number>
Indicatori risultati di monitoraggio Pubblica Illuminazione |  |  |  |  |  | 
Categoria | Oggetto del monitoraggio | SLA | Modalità di verifica | Metodologia di valutazione | Soglia di conformità | Peso (%)
Gestione e manutenzione ordinaria | Ripristino punto luce | 5 gg. | Sopralluoghi a campione su lampade aggiustate | Analisi dei tabulati e a vista | 100% nei 5 gg. 100 % 80% | 15
 | Accensione impianto | 4.000/4150 ore annue | Sopralluoghi a campione sui quadri in base aTabella astronomica | A vista |  | 15
 | Intensità luce | Diagramma di intensità luminosa | Sopralluoghi a campione | Misurazione con Luxmetro |  | 10
Gestione e manutenzione ordinaria | Lavaggio parte ottica apparecchi illuminazione | 5 anni | Sopralluoghi a campione sula base di quelli puliti | A vista | 100 % | 0
Gestione e manutenzione ordinaria | Manutenzione gruppi di comando | 24 ore | Sopralluoghi a campione con verifica puntuale | A vista | 100 % | 10
ManutenzioneStraordinaria | Interventi non programmabili (dannegg. furti, atti di vandalismo) | 24 ore | Sopralluoghi a campione con verifica puntuale | A vista e rapporto con tempistica | 100% nelle 24 ore | 15
NOTE
Clusterizzazione tipologia e rivalutazione utlilità con ingresso led
Notes: <number>
<number>

## Slide 18
Allegato b2)
Metodologia dell’analisi - SLA
<number>
Indicatori risultati di monitoraggio Pubblica Illuminazione |  |  |  |  |  | 
Categoria | Oggetto del monitoraggio | SLA | Modalità di verifica | Metodologia di valutazione | Soglia di conformità | Peso (%)
ManutenzioneStraordinaria | Manutenzione linee, sostegni, gruppi di comando e regolat. flusso | 24 ore | Sopralluoghi a campione | A vista | 100% nelle 24 ore | 5
Evolutiva | Sostituzione punti luce in LED | Cronoprogramma trimestrale | SAL e controlli a campione | Analisi SAL e controllo a vista | 100 % | 10
Evolutiva | Verniciatura sostegni | Cronoprogramma trimestrale | SAL e controlli a campione | Analisi SAL e controllo a vista | 100 % | 10
Evolutiva | Nuovi punti luce nuove aree | CRE e Collaudo | Sopralluoghi interventi | A vista | 100 % | 10
NOTE
inizio lavori gennaio 2015
Notes: <number>
<number>

## Slide 19
<number>
Allegato c)
    Corpi illuminanti (31 dic. 2013 – 30 giu. 2018)
Notes: <number>
<number>